Estudo Técnico Preliminar

# INFORMAÇÕES BÁSICAS

# Trata-se de Estudo Técnico Preliminar elaborado em conformidade com o disposto no art. 18, I c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cenários para contratação de empresa de engenharia especializada para execução de reforma e modernização do Campo de Futebol do Município de Lobato/PR, equipamento público destinado à prática esportiva, lazer e integração social da população. O campo é amplamente utilizado por atletas amadores, equipes locais, projetos esportivos e pela comunidade em geral, sendo considerado infraestrutura essencial para o desenvolvimento social e esportivo do município.

# A contratação estará vinculada ao Contrato de Repasse nº 941668/2023/MESP/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lobato/PR, tendo como finalidade a execução de ações voltadas ao desenvolvimento do esporte.

# Os serviços a serem executados terão a autorização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, seguindo como referência, a ordem disposta no parágrafo primeiro do art.18 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

# Neste sentido, o presente documento expõe resultados dos estudos realizados e busca descrever a solução que atenderá à necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da fase de planejamento de eventual contratação que venha a se mostrar adequada e necessária, em conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

  - Após vistorias técnicas e análise das condições existentes, constatou-se que o campo de futebol apresenta diversas deficiências decorrentes do tempo de uso, exposição às intempéries e ausência de intervenções estruturais recentes, tais como:

- Alambrado desgastado;

- Portões de acesso em desacordo com padrões de segurança;

- Ausência ou insuficiência de acessibilidade para pessoas com deficiência;

- Necessidade de adequação às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à acessibilidade e segurança.

Essas condições impactam negativamente o uso pleno do espaço, geram riscos aos usuários e limitam a realização de atividades esportivas e eventos comunitários.

  - O problema central consiste na inadequação da infraestrutura física do campo de futebol às condições mínimas de segurança, funcionalidade, acessibilidade e conforto exigidas para um equipamento público esportivo, comprometendo sua utilização contínua e segura pela população.

  - Realizar a reforma e modernização do Campo de Futebol de Lobato/PR, promoverá a requalificação completa da área de jogo e de seu entorno.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1. No momento, a Administração não possui um Plano de Contratações Anual. Entretanto, a contratação está alinhada com os objetivos e metas do órgão. Ainda que não haja um Plano de Contratações Anual, a contratação está em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação aplicável e no interesse público. A previsão de recursos financeiros necessários para a realização desta contratação será incluída no orçamento do órgão ou entidade, garantindo a viabilidade financeira da contratação.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Condições que devem ser observadas na futura contratação: Considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupõe a realização de serviços de engenharia, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de reforma e modernização do campo de futebol municipal;

4.2. O serviço deverá ser executado de forma indireta por empresa especializada, em regime de empreitada por preço global, em que se atribui à empresa contratada vencedora da licitação contratar pessoal, adquirir o material, não sendo possível subcontratar serviços necessários, seguindo as especificações dos documentos elaborados pela equipe técnica de Engenharia do municipio;

4.3. Imprescindível a prévia formalização de contrato administrativo para a prestação dos serviços, entre a vencedora da licitação e o Município de Lobato - Pr, estabelecendo as condições necessárias para a execução dos serviços nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativas vigentes, de forma a assegurar a completa execução contratual e garantir o objeto, de modo a desvincular qualquer tipo de subordinação entre o Município de Lobato e os trabalhadores da futura Contratada;

4.4. A execução da obra de reforma e modernização do campo de futebol, se dará, compreendendo área de jogo e entorno, conforme projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro;

O Município deverá atentar para os procedimentos visando diminuir riscos na contratação.

Quanto a qualidade e desempenho: Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e compatíveis com as especificações do memorial descritivo, os serviços deverão ser executados conforme as boas práticas da engenharia civil, garantindo a segurança dos usuários, a durabilidade das intervenções e o acabamento adequado.

Quanto a segurança e meio ambiente: A contratada deverá cumprimir as normas de segurança do trabalho aplicáveis, os resíduos e entulhos gerados deverão ser devidamente coletados, transportados e destinados a local apropriado conforme legislação ambiental vigente e  o canteiro de obras deverá permanecer organizado e sinalizado durante toda a execução.

Quanto a garantia: Eventuais defeitos construtivos identificados durante o período de garantia deverão ser corrigidos pela contratada, sem ônus para a Administração.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

5.1. As estimativas das quantidades necessárias para a contratação da reforma e modernização do Campo de Futebol do Município de Lobato/PR foram definidas com base em levantamentos técnicos, vistoria in loco, projetos executivos, memorial descritivo e planilha orçamentária, os quais constituem os documentos de suporte do presente estudo.

As quantidades estimadas abrangem, de forma integrada, os seguintes grupos de serviços:

- Serviços preliminares;

- Demolições e retiradas;

- Movimento de terra;

- Fundação;

- Concreto;

- Paredes e granito;

- Estrutura metálica;

- Esquadrias/Ferragens/Vidros;

- Instalação elétrica;

- Instalação hidrosanitária;

- Impermeabilização;

- Revestimentos;

- Pisos;

- Pintura;

- Prevenção de incêndio;

- SPDA;

- Serviços complementares;

- Limpeza da obra.

5.2. Verificou-se que os serviços objeto desta contratação possuem interdependência direta entre si, razão pela qual optou-se por consolidar todos os serviços em uma única contratação, sob regime de empreitada global.

Essa estratégia possibilita maior integração entre as etapas da obra, redução de custos administrativos e operacionais, melhor gestão do cronograma físico-financeiro, economia de escala pela contratação conjunta de materiais, mão de obra e equipamentos e também a redução de riscos de incompatibilidades técnicas entre contratos distintos.

6. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	                        Responsável

Área Requisitante	                         Responsável

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                                   Zailson Lemos Júnior

# 7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

# 7.1. Foram analisadas as seguintes alternativas:

# Alternativa 1 – Manutenção corretiva pontual

# Consiste na realização de reparos isolados no gramado, alambrado e acessos.

# Menor custo inicial;

# Solução paliativa;

# Não elimina as deficiências estruturais;

# Necessidade de intervenções frequentes.

# Alternativa 2 – Reforma e modernização completa (alternativa adotada)

# Consiste na requalificação integral do campo e do entorno.

# Atendimento às normas técnicas vigentes;

# Maior durabilidade e segurança;

# Melhor custo-benefício no médio e longo prazo;

# Ampliação da vida útil do equipamento público.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DOS MEMÓRIAIS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

# Valor total máximo do serviço concluído, considerando as intervenções previstas para execução dos serviços de reforma e modernização do campo de futebol municipal, totalizam um valor de R$ 808.511,18 (Oitocentos e oito mil, quinhentos e onze reais e dezoito centavos). Para se chegar a esse valor foi utilizada tabela de Referência: SINAPI(09/2025) Não Desonerada + BDI de 22,12%.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - ART. 18, § 1°, VII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

9.1. A solução proposta consiste na reforma e modernização integral do Campo de Futebol do Município de Lobato/PR, abrangendo a área de jogo e seu entorno imediato, por meio da execução de obra de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme projetos técnicos, memorial descritivo e demais documentos que instruem a contratação.

9.2. A intervenção tem como objetivo principal requalificar o equipamento público esportivo, corrigindo deficiências existentes e adequando-o às condições atuais de uso, segurança, acessibilidade e desempenho, garantindo sua funcionalidade plena e durabilidade.

9.3. A execução de todos os serviços em uma única contratação, sob regime de empreitada global, assegura a compatibilidade técnica entre as etapas, maior eficiência na gestão da obra, redução de riscos de incompatibilidades, melhor controle de custos e vantajosidade econômica para a Administração Pública.

Dessa forma, a solução apresentada atende ao interesse público, está alinhada às diretrizes de planejamento do Município e observa os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e acessibilidade previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

# 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO - ART. 18, § 1°, VIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

10.1. O objeto se mostra melhor conduzido de maneira centrada em um único contratado, por consolidar as etapas dos serviços de maneira a gerar maior eficiência na execução contratual.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – ART. 18, § 1°, IX, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

# 11.1. Físicos: Disponilização do campo adequado, garantindo melhores condições de jogo, segurança e desempenho esportivo.

# 11.2. Segurança e acessibilidade: Redução de riscos de acidentes aos usuários, por meio da substituição de estruturas deterioradas, atendimento às normas de acessibilidade, especialmente à NBR 9050, garantindo acesso seguro e inclusivo às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e melhoria das condições de circulação e permanência do público no entorno do equipamento esportivo.

# 11.3. Sociais e comunitários: Incentivo à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária, ampliação da capacidade de utilização do campo para atividades esportivas, recreativas e eventos comunitários e valorização do esporte amador e das ações sociais desenvolvidas pelo município.

# 11.4. Econômicos e administrativos: Redução de custos com manutenções corretivas e intervenções emergenciais, melhor aproveitamento dos recursos públicos, por meio de solução integrada e durável, aumento da vida útil do equipamento público esportivo e melhoria da eficiência administrativa na gestão e manutenção do espaço.

# 11.5. Institucional: Valorização do patrimônio público municipal, fortalecimento das políticas públicas de esporte, lazer e qualidade de vida e conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

# 12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - ART. 18, § 1°, X, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

12.1. A Administração tomará as providências necessárias visando dar as condições de trabalho para as intervenções de responsabilidade da empresa a ser contratada.

12.2.Para os serviços realizados pela empresa contratada, em que pese a responsabilidade pela execução ser desta, deverá o setor de engenharia da Administração Pública fiscalizar o serviço.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - ART. 18, § 1°, XI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

13.1. Este objeto por si já atendem a necessidade da contratante, não havendo necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para que o objetivo da contratação seja atingido.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS - ART. 18, § 1°, XII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

14.1. A empresa contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

14.2. A execução da obra de reforma e modernização do Campo de Futebol do Município de Lobato/PR poderá gerar impactos ambientais pontuais, temporários e de baixa magnitude, restritos à fase de execução, não sendo caracterizada como atividade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental.

14.3. Impactos Ambientais Potenciais

Durante a execução da obra, poderão ocorrer os seguintes impactos ambientais:

- Geração de resíduos sólidos, provenientes de demolições, remoções de estruturas existentes, substituição do gramado e sobras de materiais de construção;

- Emissão temporária de poeira e partículas decorrentes de serviços de demolição, movimentação de solo e transporte de materiais;

- Ruídos e vibrações pontuais, ocasionados pela utilização de equipamentos e máquinas durante a execução dos serviços;

- Consumo de recursos naturais, como água e energia elétrica, utilizados nas atividades de obra;

- Interferência temporária na paisagem local, em razão da movimentação de materiais, equipamentos e instalação do canteiro de obras.

14.4. Medidas de Mitigação

Para minimizar os impactos ambientais identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- Destinação ambientalmente adequada por parte da contratada dos resíduos e entulhos gerados, conforme legislação ambiental vigente;

- Controle da emissão de poeira, mediante umedecimento das áreas afetadas quando necessário;

- Restrição do uso de equipamentos ruidosos aos horários permitidos pela legislação municipal;

- Organização e limpeza contínua do canteiro de obras;

- Uso racional de água e energia durante a execução dos serviços;

- Recuperação das áreas afetadas ao término da obra.

14.5. A Contratada deverá adotar no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução Conama no 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução Conama no 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução Conama no 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - ART. 18, § 1º, XIII, DA LEI N. 14.133/2021

15.1. Ante todo o exposto, como restou demonstrado ao longo do presente estudo, eu Ana Paula Kaneko – Engenheira Civil do municipio declaro viável esta contratação.

__________________________________

Ana Paula Kaneko

Engenheira Civil – CREA PR 50704/D